00.00.2016                                                                                                       №

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 09.03.2016г. № 643 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 16.04.2014г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2016 г. №643, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						        Л.Н. Травнев

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

на 2017-2019 годы

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 395,50 | 384,00 | 360,80 | 16 | 1 850 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 368,24 | 4 819 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 4 | 1 804 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 347,44 | 5 251 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 473,70 | 439,30 | 439,30 | 14 | 2 542 091,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 091,68 | 5 787 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 1917 |  | Прочие | 4 | 1 | 528,60 | 507,00 | 507,00 | 24 | 1 114 683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 683,14 | 2 199 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 565,70 | 545,00 | 545,00 | 26 | 2 541 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 732,42 | 4 664 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 3 | 663,00 | 600,00 | 376,60 | 25 | 4 690 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 681,42 | 7 818 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 395,50 | 380,00 | 380,00 | 13 | 877 386,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 386,62 | 2 309 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 1915 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 218,10 | 40 | 158 523,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 523,56 | 130 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 11 | 2 801 918,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 918,96 | 3 152 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 1916 |  | Прочие | 1 | 0 | 272,20 | 272,20 | 272,20 | 10 | 1 981 311,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 311,28 | 7 279 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 255,60 | 239,20 | 239,20 | 8 | 1 344 177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 177,22 | 5 619 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 1907 |  | Прочие | 3 | 1 | 619,00 | 495,50 | 495,50 | 20 | 3 197 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 324,36 | 6 453 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 1900 |  | Прочие | 2 | 0 | 310,00 | 310,00 |  | 18 | 1 974 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 450,00 | 6 369 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 355,32 | 340,70 | 340,70 | 25 | 2 721 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 193,50 | 7 987 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 9 | 1 473 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 735,04 | 6 097 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 1896 |  | Прочие | 2 | 1 | 486,20 | 415,40 | 415,40 | 25 | 2 626 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 110,44 | 6 322 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 126,40 | 126,40 | 80,20 | 14 | 1 084 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 561,60 | 8 580 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 73,10 | 73,10 | 73,10 | 7 | 917 136,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 136,12 | 12 546 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 209,70 | 195,50 | 195,50 | 16 | 2 034 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 689,02 | 10 408 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 1905 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 2 291 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 746,44 | 6 097 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 276,90 | 250,50 | 250,50 | 15 | 1 658 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 386,12 | 6 620 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 1880 |  | Прочие | 1 | 0 | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 11 | 1 511 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 175,68 | 5 885 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 1904 |  | Прочие | 2 | 0 | 485,00 | 256,20 | 256,20 | 17 | 1 750 279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 279,22 | 6 832 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 1893 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 604,00 | 570,00 | 570,00 | 12 | 149 005,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 005,68 | 261 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 962,00 | 890,00 | 890,00 | 12 | 110 095,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 095,94 | 124 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 323,60 | 318,60 | 318,60 | 20 | 1 808 697,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 697,28 | 5 677 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18, лит. А | 1890 |  | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 229,20 | 122,70 | 122,70 | 2 | 438 256,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 256,72 | 3 572 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 579,70 | 547,90 | 547,90 | 29 | 780 038,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 038,52 | 1 424 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 1897 |  | Прочие | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | 291,10 | 16 | 1 692 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 698,20 | 4 836 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А, Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 11 | 860 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 921,40 | 1 913 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 559,60 | 554,60 | 554,60 | 37 | 2 934 980,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 980,18 | 5 292 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | 932 755,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 755,78 | 5 694 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 608,89 | 459,49 |  | 39 | 3 975 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 129,88 | 8 651 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 438,60 | 310,10 | 310,10 | 22 | 2 085 943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 943,04 | 6 727 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 12 | 2 015 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 180,40 | 4 915 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 521,30 | 500,00 | 480,70 | 13 | 2 607 445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 445,08 | 5 215 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 544,60 | 534,10 | 534,10 | 44 | 2 831 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 671,76 | 5 302 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 585,70 | 582,70 |  | 23 | 1 691 428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 428,51 | 2 903 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 89,90 | 89,90 | 72,10 | 7 | 1 357 371,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 371,70 | 15 099 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 4 | 1 845 752,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 752,98 | 8 284 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 10 | 986 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 620,42 | 7 149 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 615,60 | 26 | 3 598 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 747,50 | 5 846 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | 119,90 | 14 | 1 292 573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 573,18 | 7 698 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 257,30 | 252,30 | 252,30 | 35 | 2 516 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 908,40 | 9 976 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 16 | 1 215 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 206,48 | 3 102 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 4 | 994 802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 802,54 | 9 763 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1917 |  | Прочие | 2 | 4 | 946,51 | 798,51 | 798,51 | 32 | 7 562 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 820,98 | 9 471 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 462,50 | 430,60 | 430,60 | 27 | 2 546 365,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 365,78 | 5 914 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 263,80 | 263,80 | 204,60 | 18 | 1 948 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 896,26 | 7 388 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1892 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | 56 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 372,80 | 131 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 1900 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 247 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 254,00 | 611 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 605,00 | 570,00 | 570,00 | 11 | 3 863 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863 128,80 | 6 777 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 401,40 | 351,70 | 351,70 | 23 | 1 777 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 128,04 | 5 053 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 1903 |  | Прочие | 2 | 0 | 118,70 | 118,70 | 90,60 | 6 | 1 061 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 486,70 | 8 943 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 1903 |  | Прочие | 1 | 0 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 9 | 1 327 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 662,84 | 10 181 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 760,30 | 659,20 | 659,20 | 51 | 3 561 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 818,16 | 5 403 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 486,20 | 469,60 | 469,60 | 39 | 3 825 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 509,20 | 8 146 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 850,70 | 819,80 | 436,70 | 52 | 4 990 443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 443,40 | 6 087 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 1917 |  | Прочие | 1 | 7 | 407,10 | 346,90 | 328,70 | 14 | 2 049 600,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 600,08 | 5 908 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 712,20 | 637,60 | 275,20 | 18 | 2 890 434,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 434,12 | 4 533 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 437,80 | 36 | 1 499 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 232,01 | 3 424 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | 1 910 531,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 531,22 | 5 350 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 219,00 | 115,90 | 115,90 | 15 | 1 882 360,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 360,06 | 16 241 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 601,00 | 594,00 | 594,00 | 33 | 3 777 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 392,66 | 6 359 | 9 234 | 31.12.2017 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 28 296,12 | 25 836,70 | 23 196,71 | 1 246 | 130 448 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 448 678,20 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 627,00 | 454,00 | 454,00 | 16 | 3 311 015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 015,89 | 7 293 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1934 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 401,20 | 343,30 | 343,30 | 24 | 923 742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 742,42 | 2 691 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 67 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 |  | 21 | 1 457 311,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 311,67 | 5 017 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 68 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1935 |  | Прочие | 3 | 3 | 1 843,60 | 1 724,60 | 1 724,60 | 44 | 2 346 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 000,37 | 1 360 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 065,92 | 921,72 | 625,48 | 33 | 440 797,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 797,83 | 478 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 637,60 | 458,60 | 297,60 | 28 | 2 820 194,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 194,82 | 6 150 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 474,00 | 456,00 | 456,00 | 26 | 1 275 566,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 566,02 | 2 797 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 376,70 | 335,90 | 335,90 | 17 | 1 813 961,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 961,99 | 5 400 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 1948 |  | Прочие | 2 | 4 | 1 324,10 | 1 084,10 | 1 084,10 | 32 | 6 685 286,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685 286,48 | 6 167 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 74 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 1933 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 073,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 26 | 1 426 026,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 026,51 | 1 375 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 75 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 1928 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 4 | 1 253,97 | 1 104,57 | 1 104,57 | 47 | 460 611,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 611,41 | 417 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 1947 |  | Смешанные | 1 | 1 | 420,10 | 294,70 | 294,70 | 24 | 239 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 139,99 | 811 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 1929 |  | Прочие | 1 | 0 | 162,30 | 162,30 | 0,00 | 8 | 1 382 736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 736,07 | 8 520 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 051,70 | 969,70 | 969,70 | 42 | 808 689,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 689,04 | 834 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 729,90 | 667,60 | 667,60 | 39 | 2 029 093,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 093,61 | 3 039 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 1918 |  | Прочие | 2 | 2 | 426,00 | 256,10 | 256,10 | 20 | 1 731 401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 401,44 | 6 761 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 1933 |  | Прочие | 1 | 0 | 154,00 | 154,00 | 147,40 | 10 | 715 332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 332,26 | 4 645 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 323,10 | 311,10 | 311,10 | 28 | 2 344 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 894,85 | 7 537 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 680,50 | 459,30 | 459,30 | 24 | 3 434 600,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 600,41 | 7 478 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 435,80 | 411,80 | 411,80 | 16 | 1 104 405,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 405,14 | 2 682 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 414,90 | 390,90 | 390,90 | 22 | 1 302 710,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 710,96 | 3 333 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 375,80 | 351,80 | 351,80 | 20 | 1 107 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 323,09 | 3 148 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 385,50 | 373,50 | 373,50 | 16 | 1 208 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 139,46 | 3 235 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 578,00 | 355,90 | 355,90 | 20 | 2 197 276,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 276,43 | 6 174 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 751,80 | 652,40 | 495,40 | 21 | 3 031 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 842,20 | 4 647 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | 3 086 527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 527,08 | 5 262 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 876,90 | 876,90 | 876,90 | 39 | 1 300 370,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 370,92 | 1 483 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 1938 |  | Прочие | 3 | 2 | 876,00 | 607,20 | 514,30 | 13 | 89 640,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 640,97 | 148 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 113,60 | 3 801,60 | 3 229,20 | 109 | 3 268 884,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 884,94 | 860 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 663,00 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | 3 661 709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 709,90 | 2 400 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 254,60 | 219,30 |  | 19 | 1 469 175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 175,16 | 6 699 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 659,00 | 437,00 | 437,00 | 22 | 1 780 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 233,09 | 4 074 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1904 |  | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 275,40 | 15 | 860 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 742,41 | 2 237 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | 2 630 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 668,00 | 6 808 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | 1 666 592,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 592,81 | 5 231 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 402,90 | 24 | 1 201 551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 551,20 | 1 989 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 1935 |  | Прочие | 2 | 1 | 763,30 | 748,40 | 748,40 | 33 | 1 020 769,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 769,65 | 1 364 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1934 |  | Прочие | 2 | 1 | 781,20 | 721,20 | 721,10 | 10 | 1 047 383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 383,24 | 1 452 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | 73 691,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 691,54 | 111 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 1936 |  | Прочие | 1 | 0 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 8 | 1 318 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 367,11 | 5 995 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 1936 |  | Прочие | 2 | 1 | 315,80 | 303,80 | 303,80 | 8 | 1 234 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 972,16 | 4 065 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 1938 |  | Прочие | 2 | 1 | 298,00 | 268,40 | 268,40 | 11 | 1 515 414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 414,30 | 5 646 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 955,60 | 732,60 | 732,60 | 40 | 3 786 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 709,86 | 5 169 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | 2 708 046,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 046,36 | 3 608 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 3 916,60 | 100 | 533 294,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 294,07 | 120 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 239,00 | 41 | 2 092 397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 397,01 | 3 370 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 889,40 | 66 | 3 420 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 421,02 | 2 821 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 643,60 | 24 | 2 819 686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 686,07 | 4 381 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 345,40 | 324,80 | 324,80 | 17 | 486 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 392,88 | 1 498 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 201,10 | 15 | 784 726,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 726,03 | 3 902 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | 1 363 197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 197,61 | 3 741 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 191,20 | 183,00 | 183,00 | 12 | 431 546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 546,45 | 2 358 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 105,00 | 86,00 | 86,00 | 3 | 670 374,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 374,39 | 7 795 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | 628 867,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 867,85 | 3 928 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 309,60 | 8 | 762 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 571,47 | 2 463 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 719,50 | 415,50 | 415,50 | 18 | 1 397 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 277,55 | 3 363 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 167,19 | 1 026,69 | 424,70 | 19 | 2 205 778,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 778,72 | 2 148 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 499,80 | 437,70 | 314,10 | 16 | 997 317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 317,33 | 2 279 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 703,90 | 26 | 3 442 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 146,00 | 4 890 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | 3 415 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 149,80 | 7 155 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 352,80 | 23 | 4 044 515,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 515,42 | 5 414 | 9 234 | 31.12.2018 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 47 290,31 | 40 535,57 | 35 716,80 | 1 590 | 108 815 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 815 210,73 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | 3 414 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 363,10 | 6 950 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 127 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 393,80 | 18 | 1 292 111,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 111,57 | 2 736 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 128 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 766,56 | 1 576,26 | 1 489,46 | 59 | 1 322 683,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 683,07 | 839 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 129 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 736,90 | 1 557,40 | 1 465,50 | 54 | 2 697 268,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 268,63 | 1 732 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 972,88 | 69 | 420 922,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 922,95 | 382 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 747,20 | 696,20 | 583,70 | 15 | 4 264 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 136,63 | 6 125 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 691,10 | 28 | 270 919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 919,04 | 332 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | 2 241 131,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 131,61 | 2 059 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1956 |  | Смешанные | 2 | 2 | 461,60 | 414,40 | 414,40 | 23 | 696 196,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 196,59 | 1 680 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 1954 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 540,90 | 480,00 | 480,00 | 15 | 667 781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 781,13 | 1 391 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1950 |  | Смешанные | 3 | 5 | 2 421,48 | 2 282,88 | 1 615,68 | 63 | 778 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 153,83 | 341 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 287,44 | 1 203,84 | 673,44 | 19 | 263 738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 738,16 | 219 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 317,40 | 315,40 | 315,40 | 11 | 1 356 718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 718,39 | 4 302 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 318,60 | 13 | 1 514 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 196,40 | 3 999 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 1954 |  | Прочие | 4 | 4 | 2 046,98 | 1 950,98 | 1 830,98 | 150 | 395 607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 607,24 | 203 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 461,28 | 31 | 1 687 741,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 741,34 | 3 171 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 470,11 | 26 | 1 660 527,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 527,40 | 3 024 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 266,90 | 1 127,10 | 886,50 | 29 | 1 385 755,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 755,56 | 1 229 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 341,00 | 42 | 8 317 955,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317 955,81 | 4 114 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 722,70 | 22 | 5 981 924,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981 924,41 | 5 464 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 175,10 | 37 | 7 936 260,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936 260,64 | 4 469 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 147 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 293,40 | 14 | 1 304 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 244,84 | 3 517 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 027,37 | 956,70 | 956,70 | 40 | 3 964 781,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 781,84 | 4 144 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 1955 |  | Прочие | 5 | 1 | 4 868,30 | 2 233,10 | 2 233,10 | 56 | 893 963,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 963,07 | 400 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 946,41 | 876,80 | 732,30 | 24 | 113 839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 839,70 | 130 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 461,30 | 449,10 | 449,10 | 32 | 112 476,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 476,57 | 250 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1956 |  | Прочие | 2 | 2 | 472,30 | 426,50 | 426,50 | 22 | 1 962 388,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 388,87 | 4 601 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 508,60 | 455,90 | 223,58 | 24 | 1 997 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 095,40 | 4 381 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 1958 |  | Прочие | 1 | 0 | 159,20 | 159,20 | 125,00 | 13 | 845 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 023,88 | 5 308 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 795,20 | 722,00 | 693,60 | 30 | 1 031 532,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 532,77 | 1 429 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | 1 476 925,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 925,34 | 3 258 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | 1 298 760,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 760,93 | 2 884 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1956 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | 1 425 423,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 423,31 | 4 066 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | 2 669 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 184,18 | 4 945 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | 2 761 763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 763,70 | 4 462 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | 1 317 852,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 852,32 | 3 885 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 |  |  | Смешанные | 2 | 1 | 349,24 | 317,40 | 252,90 | 11 | 1 537 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 312,94 | 4 843 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 353,20 | 321,10 | 255,60 | 10 | 1 577 132,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 132,19 | 4 912 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 320,20 | 285,30 | 255,70 | 13 | 741 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 348,50 | 2 598 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 724,80 | 46 | 2 176 255,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 255,87 | 2 454 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 356,50 | 12 | 1 977 548,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 548,05 | 4 835 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 495,18 | 2 333,68 | 2 287,88 | 81 | 2 243 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 159,30 | 961 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 590,36 | 18 | 1 434 440,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 440,65 | 2 430 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1953 |  | Прочие | 2 | 1 | 252,40 | 221,40 | 221,40 | 8 | 1 686 631,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 631,41 | 7 618 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 953,95 | 16 | 3 837 428,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 428,81 | 3 445 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 739,90 | 41 | 1 817 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 104,17 | 953 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 900,10 | 1 669,40 | 1 309,00 | 40 | 6 735 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 614,49 | 4 035 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 803,70 | 35 | 2 517 090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 090,54 | 3 132 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1957 |  | Прочие | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | 727 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 649,70 | 2 126 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 357,85 | 1 724,05 | 1 475,75 | 132 | 8 341 428,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341 428,13 | 4 838 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 422,60 | 2 190,70 | 2 148,70 | 53 | 1 691 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 460,58 | 772 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 508,86 | 108 | 1 145 135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 135,89 | 620 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1961 |  | Прочие | 4 | 3 | 1 638,60 | 1 515,56 | 1 390,96 | 102 | 1 550 191,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 191,06 | 1 023 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 1962 |  | Прочие | 4 | 3 | 2 165,78 | 2 021,28 | 1 948,28 | 94 | 3 412 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 974,17 | 1 689 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | 2 377 791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 791,26 | 6 000 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | 2 294 811,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 811,18 | 4 280 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | 2 395 379,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 379,99 | 4 509 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | 2 576 253,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 253,80 | 4 721 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | 1 363 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 475,80 | 5 167 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 958,30 | 1 807,60 | 1 807,60 | 42 | 1 926 624,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 624,34 | 1 066 | 9 234 | 31.12.2019 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 64 466,43 | 55 419,50 | 47 625,78 | 2 196 | 126 411 229,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 411 229,94 |  |  |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 140 052,86 | 121 791,77 | 106 539,29 | 5 032 | 365 675 118,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 675 118,87 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта № п/п по МО; Адрес МКД; Стоимость капитального ремонта ВСЕГО; виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации; виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада; ремонт фундамента; утепление фасада; переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ; дпугие виды. руб.; руб.; ед.; руб.; кв.м.; руб.; кв.м.; руб.; кв.м.; руб.; куб.м.; руб.; кв.м.; руб.; кв.м.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 2017 год. город - курорт Пятигорск. 1; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д; 1 850 368,24; 216 856,48; 0; 0,00; 435,0; 1 344 660,74; 0,0; 0,00; 175,0; 252 176,62; 14; 36 674,40; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 2; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б; 1 804 347,44; 0,00; 0; 0,00; 466,0; 1 413 553,86; 0,0; 0,00; 220,0; 315 305,44; 29; 75 488,14; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 3; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79; 2 542 091,68; 394 255,68; 0; 0,00; 440,0; 1 332 030,02; 0,0; 0,00; 456,0; 762 930,18; 20; 52 875,80; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 4; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35; 1 114 683,14; 357 676,56; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 413,0; 706 254,78; 19; 50 751,80; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 5; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б; 2 541 732,42; 261 293,92; 0; 0,00; 609,0; 1 730 836,98; 0,0; 0,00; 205,0; 436 048,94; 50; 113 552,58; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 6; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б; 4 690 681,42; 391 777,40; 0; 0,00; 786,0; 2 324 185,82; 0,0; 0,00; 1 131,0; 1 974 718,20; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 7; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б; 877 386,62; 205 515,86; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 307,0; 610 406,92; 24; 61 463,84; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 8; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75; 158 523,56; 158 523,56; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 9; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92; 2 801 918,96; 338 887,26; 0; 0,00; 600,0; 1 786 302,88; 0,0; 0,00; 357,0; 527 723,14; 65; 149 005,68; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 10; г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68; 1 981 311,28; 186 656,36; 0; 0,00; 398,0; 1 239 779,98; 0,0; 0,00; 285,0; 478 431,00; 32,5; 76 443,94; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 11; г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26; 1 344 177,22; 194 198,78; 0; 0,00; 220,0; 706 999,36; 0,0; 0,00; 250,0; 373 934,92; 29; 69 044,16; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 12; г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30; 3 197 324,36; 504 077,02; 0; 0,00; 470,0; 1 368 296,14; 0,0; 0,00; 626,0; 1 184 095,78; 62; 140 855,42; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 13; г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В; 1 974 450,00; 324 551,58; 0; 0,00; 350,0; 1 057 952,60; 0,0; 0,00; 407,0; 591 945,82; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 14; г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А; 2 721 193,50; 176 664,12; 0; 0,00; 655,0; 1 876 439,54; 0,0; 0,00; 290,00; 532 873,84; 60; 135 216,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 15; г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А; 1 473 735,04; 0,00; 0; 0,00; 240,0; 743 872,00; 0,0; 0,00; 367,2; 613 819,48; 51; 116 043,56; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 16; г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е; 2 626 110,44; 105 737,82; 0; 0,00; 701,0; 2 071 045,14; 0,0; 0,00; 268,0; 449 327,48; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 17; г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А; 1 084 561,60; 0,00; 0; 0,00; 260,0; 787 519,02; 0,0; 0,00; 165,0; 226 233,14; 60; 70 809,44; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 18; г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б; 917 136,12; 0,00; 0; 0,00; 213,0; 649 519,20; 0,0; 0,00; 153,0; 209 578,62; 48; 58 038,30; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 19; г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10; 2 034 689,02; 211 386,06; 0; 0,00; 394,0; 1 147 916,98; 0,0; 0,00; 332,0; 562 700,70; 48; 112 685,28; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 20; г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12; 2 291 746,44; 0,00; 0; 0,00; 420,0; 1 310 490,30; 0,0; 0,00; 450,0; 826 781,16; 66; 154 474,98; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 21; г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24; 1 658 386,12; 242 242,16; 0; 0,00; 297,0; 901 982,56; 0,0; 0,00; 175,0; 514 161,40; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 22; г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5; 1 511 175,68; 282 167,92; 0; 0,00; 280,0; 836 457,16; 0,0; 0,00; 191,0; 288 848,66; 43; 103 701,94; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 23; г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В; 1 750 279,22; 375 852,98; 0; 0,00; 240,0; 773 987,96; 0,0; 0,00; 329,0; 508 307,42; 70; 92 130,86; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 24; г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22; 149 005,68; 0,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 65; 149 005,68; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 25; г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26; 110 095,94; 55 668,14; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 60,0; 54 427,80; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 26; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д; 1 808 697,28; 183 584,76; 0; 0,00; 380,0; 1 150 809,16; 0,0; 0,00; 250,0; 474 303,36; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 27; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18, лит. А; 438 256,72; 0,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 315,0; 438 256,72; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 28; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22; 780 038,52; 611 079,20; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 28,0; 62 899,00; 0,0; 0,00; 72; 106 060,32; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 29; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б; 1 692 698,20; 0,00; 0; 0,00; 340,8; 1 014 214,72; 0,0; 0,00; 356,0; 550 852,32; 55; 127 631,16; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 30; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А, Б; 860 921,40; 308 400,56; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 295,0; 552 520,84; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 31; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19; 2 934 980,18; 388 331,32; 0; 0,00; 484,0; 1 408 396,08; 0,0; 0,00; 621,0; 982 066,80; 66; 156 185,98; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 32; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А; 932 755,78; 0,00; 0; 0,00; 147,0; 459 338,60; 0,0; 0,00; 246,0; 377 402,94; 37; 96 014,24; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 33; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а; 3 975 129,88; 270 488,32; 0; 0,00; 810,0; 2 299 916,76; 0,0; 0,00; 690,0; 1 280 956,96; 50; 123 767,84; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 34; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А; 2 085 943,04; 253 349,94; 0; 0,00; 405,0; 1 253 013,68; 0,0; 0,00; 311,0; 579 579,42; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 35; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б; 2 015 180,40; 0,00; 0; 0,00; 384,0; 1 121 586,46; 0,0; 0,00; 486,0; 762 035,74; 54; 131 558,20; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 36; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45; 2 607 445,08; 269 537,04; 0; 0,00; 550,0; 1 631 490,42; 0,0; 0,00; 402,0; 706 417,62; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 37; г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В; 2 831 671,76; 446 492,20; 0; 0,00; 403,0; 1 260 029,96; 146,7; 250 215,00; 280,0; 722 465,62; 62,5; 152 468,98; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 38; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37; 1 691 428,51; 325 833,36; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 65,0; 58 963,45; 650,0; 1 127 487,64; 75; 179 144,06; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 39; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А; 1 357 371,70; 0,00; 0; 0,00; 310,0; 936 600,22; 0,0; 0,00; 210,0; 335 839,80; 70; 84 931,68; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 40; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А; 1 845 752,98; 0,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 550,0; 1 789 837,50; 46; 55 915,48; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 41; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б; 986 620,42; 0,00; 0; 0,00; 252,0; 730 051,84; 0,0; 0,00; 77,0; 191 132,86; 52; 65 435,72; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 42; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83; 3 598 747,50; 490 727,80; 0; 0,00; 624,0; 1 883 703,62; 0,0; 0,00; 612,0; 1 031 509,98; 152; 192 806,10; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 43; г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А; 1 292 573,18; 0,00; 0; 0,00; 214,0; 700 110,52; 0,0; 0,00; 305,0; 483 017,66; 92; 109 445,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 44; г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9; 2 516 908,40; 316 456,20; 0; 0,00; 352,0; 1 106 683,06; 0,0; 0,00; 590,0; 1 014 862,54; 58; 78 906,60; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 45; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А; 1 215 206,48; 0,00; 0; 0,00; 232,0; 706 053,00; 0,0; 0,00; 227,0; 426 001,24; 60; 83 152,24; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 46; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б; 994 802,54; 0,00; 0; 0,00; 226,0; 704 134,32; 0,0; 0,00; 155,0; 209 644,70; 60; 81 023,52; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 47; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25; 7 562 820,98; 1 249 302,18; 0; 0,00; 1 290,0; 3 597 450,66; 0,0; 0,00; 1 596,0; 2 560 273,14; 130; 155 795,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 48; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60; 2 546 365,78; 359 823,42; 0; 0,00; 431,0; 1 438 182,82; 0,0; 0,00; 440,0; 748 359,54; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 49; г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А; 1 948 896,26; 0,00; 0; 0,00; 480,0; 1 441 732,26; 0,0; 0,00; 285,0; 401 924,52; 89; 105 239,48; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 50; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14; 56 372,80; 56 372,80; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 51; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50; 247 254,00; 247 254,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 52; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55; 3 863 128,80; 393 257,38; 0; 0,00; 820,0; 2 462 802,78; 0,0; 0,00; 640,0; 1 007 068,64; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 53; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62; 1 777 128,04; 329 346,02; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 190,0; 1 447 782,02; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 54; г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А; 1 061 486,70; 0,00; 0; 0,00; 185,0; 549 956,70; 0,0; 0,00; 190,0; 465 451,00; 20; 46 079,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 55; г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б; 1 327 662,84; 0,00; 0; 0,00; 335,0; 948 948,92; 0,0; 0,00; 210,00; 284 868,52; 40; 93 845,40; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 56; г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20; 3 561 818,16; 382 211,40; 0; 0,00; 637,0; 1 785 972,48; 0,0; 0,00; 685,0; 1 280 949,00; 96; 112 685,28; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 57; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13; 3 825 509,20; 529 898,72; 0; 0,00; 640,0; 1 834 495,26; 0,0; 0,00; 674,0; 1 336 915,22; 102; 124 200,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 58; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25; 4 990 443,40; 439 870,38; 0; 0,00; 820,0; 2 602 865,24; 162,9; 244 943,00; 916,0; 1 702 764,78; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 59; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А; 2 049 600,08; 278 672,60; 0; 0,00; 482,0; 1 422 349,58; 0,0; 0,00; 167,0; 257 691,94; 74; 90 885,96; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 60; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В; 2 890 434,12; 441 516,40; 0; 0,00; 580,0; 1 683 265,28; 0,0; 0,00; 393,0; 765 652,44; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 61; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9; 1 499 232,01; 525 969,86; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 109,0; 98 877,17; 384,0; 707 929,20; 113; 166 455,78; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 62; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11; 1 910 531,22; 96 160,80; 0; 0,00; 430,0; 1 306 962,10; 48,8; 112 788,00; 214,0; 394 620,32; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 63; г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10; 1 882 360,06; 266 301,64; 0; 0,00; 286,0; 874 984,16; 0,0; 0,00; 315,0; 671 092,00; 52; 69 982,26; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 64; г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4; 3 777 392,66; 313 923,92; 0; 0,00; 760,0; 2 212 179,04; 0,0; 0,00; 826,0; 1 251 289,70; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск; 130 448 678,20; 14 758 151,88; 0,00; 0,00; 22 763,80; 67 932 107,94; 620,40; 883 113,42; 23 305,20; 42 267 427,88; 2 633,00; 4 607 877,08; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2018 год. город - курорт Пятигорск. 65; г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а; 3 311 015,89; 729 889,63; 0; 0,00; 487,0; 1 156 512,28; 161,0; 146 048,15; 860,0; 1 278 565,83; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 66; г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1; 923 742,42; 117 007,78; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 503,0; 747 812,34; 40; 58 922,30; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 67; г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В; 1 457 311,67; 145 961,01; 0; 0,00; 380,8; 904 311,86; 0,0; 0,00; 218,3; 324 547,58; 56; 82 491,22; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 68; г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22; 2 346 000,37; 947 898,06; 0; 0,00; 711,2; 953 685,76; 414,0; 375 552,40; 46,3; 68 864,15; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 69; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148; 440 797,83; 217 196,13; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 165,3; 149 948,82; 0,0; 0,00; 50; 73 652,88; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 70; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7; 2 820 194,82; 742 573,47; 0; 0,00; 487,0; 653 007,37; 161,0; 146 048,15; 860,0; 1 278 565,83; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 71; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8; 1 275 566,02; 313 333,47; 0; 0,00; 266,0; 356 673,43; 0,0; 0,00; 387,5; 576 097,97; 20; 29 461,15; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 72; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48; 1 813 961,99; 643 057,86; 0; 0,00; 333,0; 446 512,23; 103,0; 93 434,53; 424,4; 630 957,37; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 73; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58; 6 685 286,48; 2 318 877,60; 0; 0,00; 1 050,0; 1 407 921,44; 390,0; 353 781,24; 1 752,0; 2 604 706,20; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 74; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71; 1 426 026,51; 290 887,67; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 1 037,0; 940 695,25; 0,0; 0,00; 132; 194 443,59; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 75; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80; 460 611,41; 155 140,09; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 150,0; 136 069,71; 0,0; 0,00; 115; 169 401,61; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 76; г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а; 239 139,99; 239 139,99; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 77; г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А; 1 382 736,07; 128 252,04; 0; 0,00; 287,0; 681 558,57; 378,0; 342 895,67; 125,0; 185 838,06; 30; 44 191,73; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 78; г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1; 808 689,04; 322 791,58; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 22,8; 20 682,60; 196,0; 291 394,07; 118; 173 820,79; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 79; г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7; 2 029 093,61; 189 284,23; 0; 0,00; 654,2; 1 553 573,59; 156,1; 141 603,21; 20,0; 29 734,09; 78; 114 898,49; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 80; г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38; 1 731 401,44; 139 523,92; 0; 0,00; 370,0; 878 664,36; 0,0; 0,00; 422,3; 627 775,82; 58; 85 437,34; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 81; г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54; 715 332,26; 101 146,19; 0; 0,00; 155,0; 368 089,13; 0,0; 0,00; 115,0; 170 971,01; 51; 75 125,93; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 82; г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40; 2 344 894,85; 139 579,91; 0; 0,00; 564,1; 1 339 606,94; 0,0; 0,00; 582,3; 865 708,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 83; г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1; 3 434 600,41; 726 791,20; 0; 0,00; 487,0; 1 156 512,28; 161,0; 146 048,15; 860,0; 1 278 565,83; 86; 126 682,95; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 84; г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2; 1 104 405,14; 180 556,81; 0; 0,00; 265,0; 355 332,55; 0,0; 0,00; 382,4; 568 515,78; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 85; г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16; 1 302 710,96; 173 420,78; 0; 0,00; 310,0; 415 672,04; 0,0; 0,00; 480,0; 713 618,14; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 86; г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20; 1 107 323,09; 140 983,44; 0; 0,00; 255,0; 341 923,78; 0,0; 0,00; 420,0; 624 415,87; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 87; г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22; 1 208 139,46; 133 942,65; 0; 0,00; 280,0; 375 445,72; 0,0; 0,00; 470,0; 698 751,09; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 88; г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6; 2 197 276,43; 132 648,41; 0; 0,00; 512,1; 1 216 118,97; 35,0; 31 749,60; 482,0; 716 591,54; 68; 100 167,91; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 89; г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9; 3 031 842,20; 362 911,17; 0; 0,00; 582,0; 1 382 115,30; 0,0; 0,00; 601,0; 893 509,37; 267; 393 306,36; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 90; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А; 3 086 527,08; 566 782,40; 0; 0,00; 495,0; 663 734,39; 158,0; 143 326,76; 1 152,0; 1 712 683,53; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 91; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1; 1 300 370,92; 0,00; 0; 0,00; 439,0; 1 042 523,39; 0,0; 0,00; 144,9; 215 423,47; 28,8; 42 424,06; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 92; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23; 89 640,97; 89 640,97; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 93; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8; 3 268 884,94; 2 817 042,79; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 498,1; 451 842,15; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 94; г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6; 3 661 709,90; 391 171,02; 0; 0,00; 509,0; 682 506,68; 336,0; 304 796,15; 1 403,0; 2 085 846,34; 134; 197 389,71; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 95; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61; 1 469 175,16; 193 220,27; 0; 0,00; 284,0; 674 434,27; 0,0; 0,00; 404,6; 601 520,62; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 96; г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7; 1 780 233,09; 600 061,79; 0; 0,00; 219,0; 293 652,19; 198,0; 179 612,02; 420,0; 624 415,87; 56; 82 491,22; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 97; г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11; 860 742,41; 0,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 579,0; 860 742,41; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 98; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10; 2 630 668,00; 1 197 948,97; 0; 0,00; 590,0; 791 117,76; 0,0; 0,00; 384,0; 570 894,51; 48; 70 706,76; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 99; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76; 1 666 592,81; 594 179,46; 0; 0,00; 255,0; 341 923,78; 136,6; 123 914,15; 408,0; 606 575,42; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 100; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4; 1 201 551,20; 194 933,04; 0; 0,00; 372,0; 498 806,45; 201,3; 182 605,55; 191,0; 283 960,55; 28; 41 245,61; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 101; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21; 1 020 769,65; 85 630,31; 0; 0,00; 375,0; 890 538,21; 0,0; 0,00; 30,0; 44 601,13; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 102; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44; 1 047 383,24; 417 675,61; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 376,0; 559 000,87; 48; 70 706,76; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 103; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53; 73 691,54; 73 691,54; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 104; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В; 1 318 367,11; 0,00; 0; 0,00; 326,9; 776 311,84; 0,0; 0,00; 304,4; 452 493,37; 60,8; 89 561,90; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 105; г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3; 1 234 972,16; 166 237,89; 0; 0,00; 272,0; 364 718,70; 0,0; 0,00; 424,0; 630 362,69; 50; 73 652,88; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 106; г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6; 1 515 414,30; 324 720,67; 0; 0,00; 260,0; 617 439,82; 0,0; 0,00; 341,0; 506 966,22; 45; 66 287,59; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 107; г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7; 3 786 709,86; 315 341,33; 0; 0,00; 1 091,0; 2 590 872,49; 151,2; 137 158,27; 391,0; 581 301,44; 110; 162 036,33; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 108; г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13; 2 708 046,36; 520 477,14; 0; 0,00; 520,0; 1 234 879,65; 250,0; 226 782,85; 409,0; 608 062,12; 80; 117 844,60; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 109; г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7; 533 294,07; 533 294,07; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 110; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11; 2 092 397,01; 369 841,49; 0; 0,00; 311,0; 738 553,02; 381,8; 346 342,76; 419,0; 622 929,16; 10; 14 730,58; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 111; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29; 3 420 421,02; 228 132,35; 0; 0,00; 953,0; 2 263 154,43; 0,0; 0,00; 610,1; 907 038,38; 15; 22 095,86; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 112; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3; 2 819 686,07; 98 314,15; 0; 0,00; 597,0; 1 417 736,82; 0,0; 0,00; 862,0; 1 281 539,24; 15; 22 095,86; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 113; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31; 486 392,88; 75 765,11; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 276,2; 410 627,77; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 114; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36; 784 726,03; 83 347,40; 0; 0,00; 261,0; 619 814,59; 0,0; 0,00; 40,0; 59 468,18; 15; 22 095,86; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 115; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54; 1 363 197,61; 85 461,37; 0; 0,00; 430,0; 1 021 150,48; 0,0; 0,00; 128,0; 190 298,17; 45; 66 287,59; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 116; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58; 431 546,45; 106 722,63; 0; 0,00; 118,0; 280 222,69; 0,0; 0,00; 30,0; 44 601,13; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 117; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72; 670 374,39; 100 544,17; 0; 0,00; 131,0; 311 094,68; 0,0; 0,00; 156,0; 231 925,89; 18,2; 26 809,65; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 118; г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16; 628 867,85; 106 938,24; 0; 0,00; 201,0; 477 328,48; 0,0; 0,00; 30,0; 44 601,13; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 119; г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26; 762 571,47; 124 071,67; 0; 0,00; 352,0; 471 988,90; 0,0; 0,00; 112,0; 166 510,90; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 120; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13; 1 397 277,55; 169 986,95; 0; 0,00; 265,0; 629 313,67; 0,0; 0,00; 382,4; 568 515,78; 20; 29 461,15; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 121; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26; 2 205 778,72; 1 020 127,70; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 79,0; 71 663,38; 749,3; 1 113 987,64; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 122; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3; 997 317,33; 138 170,59; 0; 0,00; 343,0; 814 545,61; 0,0; 0,00; 30,0; 44 601,13; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 123; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36; 3 442 146,00; 578 900,31; 0; 0,00; 559,0; 1 327 495,62; 311,0; 282 117,86; 760,0; 1 129 895,38; 84; 123 736,83; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 124; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38; 3 415 149,80; 707 340,59; 0; 0,00; 487,0; 1 156 512,28; 161,0; 146 048,15; 860,0; 1 278 565,83; 86; 126 682,95; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 125; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47; 4 044 515,42; 1 453 523,97; 0; 0,00; 647,0; 867 547,78; 380,0; 344 709,93; 860,0; 1 278 565,83; 68; 100 167,91; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск; 108 815 210,73; 24 262 033,05; 0,00; 0,00; 20 099,34; 39 803 156,27; 6 576,20; 5 965 477,46; 23 874,30; 35 494 028,04; 2 233,80; 3 290 515,91; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2019 год. город - курорт Пятигорск. 126; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35; 3 414 363,10; 1 049 720,66; 0; 0,00; 590,0; 1 401 114,30; 316,0; 286 653,08; 378,0; 561 976,38; 78; 114 898,68; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 127; г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114; 1 292 111,57; 0,00; 0; 0,00; 544,1; 1 292 111,57; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 128; г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4; 1 322 683,07; 547 655,84; 0; 0,00; 578,0; 775 027,23; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 129; г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8; 2 697 268,63; 547 655,84; 0; 0,00; 589,0; 789 776,88; 0,0; 0,00; 1 243,0; 1 359 835,91; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 130; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26; 420 922,95; 420 922,95; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 131; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27; 4 264 136,63; 894 045,31; 0; 0,00; 512,2; 1 216 356,45; 1 315,0; 1 192 877,78; 646,3; 960 857,09; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 132; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а; 270 919,04; 270 919,04; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 133; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35; 2 241 131,61; 628 206,15; 0; 0,00; 655,0; 1 555 473,40; 24,0; 21 771,15; 24,0; 35 680,91; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 134; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55; 696 196,59; 596 230,71; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 110,2; 99 965,88; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 135; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59; 667 781,13; 640 567,19; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 30,0; 27 213,94; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 136; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60; 778 153,83; 722 065,90; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 61,8; 56 087,93; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 137; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62; 263 738,16; 263 738,16; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 138; г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А; 1 356 718,39; 0,00; 0; 0,00; 317,0; 752 801,63; 0,0; 0,00; 364,3; 541 606,43; 42,3; 62 310,33; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 139; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3; 1 514 196,40; 1 459 768,52; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 60,0; 54 427,88; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 140; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150; 395 607,24; 395 607,24; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 141; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а; 1 687 741,34; 658 719,34; 0; 0,00; 303,7; 407 170,88; 30,0; 27 213,94; 400,0; 594 637,18; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 142; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4; 1 660 527,40; 658 719,34; 0; 0,00; 303,7; 407 170,88; 0,0; 0,00; 400,0; 594 637,18; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 143; г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а; 1 385 755,56; 1 146 817,15; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 263,4; 238 938,41; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 144; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а; 8 317 955,81; 2 995 385,75; 0; 0,00; 816,0; 1 937 811,14; 91,1; 82 639,67; 2 221,1; 3 302 119,25; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 145; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а; 5 981 924,41; 1 236 266,37; 0; 0,00; 1 268,4; 3 012 156,43; 79,0; 71 663,38; 1 117,8; 1 661 838,23; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 146; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72; 7 936 260,64; 2 327 248,31; 0; 0,00; 1 018,8; 2 419 414,20; 271,1; 245 923,32; 1 980,0; 2 943 674,81; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 147; г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3; 1 304 244,84; 151 700,09; 0; 0,00; 296,0; 702 931,49; 140,0; 126 998,39; 217,0; 322 614,87; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 148; г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18; 3 964 781,84; 1 278 885,76; 0; 0,00; 607,3; 1 442 268,18; 60,0; 54 427,88; 799,9; 1 189 200,02; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 149; г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27; 893 963,07; 0,00; 0; 0,00; 666,7; 893 963,07; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 150; г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6; 113 839,70; 113 839,70; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 151; г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221; 112 476,57; 112 476,57; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 152; г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227; 1 962 388,87; 195 872,07; 0; 0,00; 338,4; 803 621,68; 294,3; 266 968,77; 468,1; 695 926,35; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 153; г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3; 1 997 095,40; 407 482,87; 0; 0,00; 250,0; 335 219,39; 232,3; 210 726,62; 702,0; 1 043 666,52; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 154; г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В; 845 023,88; 0,00; 0; 0,00; 215,1; 510 812,72; 0,0; 0,00; 224,8; 334 211,16; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 155; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а; 1 031 532,77; 63 419,17; 0; 0,00; 722,0; 968 113,60; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 156; г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3; 1 476 925,34; 240 296,87; 0; 0,00; 266,0; 631 688,43; 0,0; 0,00; 406,9; 604 940,04; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 157; г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5; 1 298 760,93; 90 974,53; 0; 0,00; 266,0; 631 688,43; 0,0; 0,00; 387,5; 576 097,97; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 158; г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а; 1 425 423,31; 261 532,75; 0; 0,00; 285,0; 676 809,04; 307,5; 278 942,90; 140,0; 208 138,62; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 159; г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3; 2 669 184,18; 242 652,85; 0; 0,00; 618,0; 1 467 606,96; 0,0; 0,00; 645,0; 958 924,37; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 160; г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5; 2 761 763,70; 335 232,37; 0; 0,00; 618,0; 1 467 606,96; 0,0; 0,00; 645,0; 958 924,37; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 161; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12; 1 317 852,32; 251 200,88; 0; 0,00; 270,0; 362 036,94; 24,0; 21 771,15; 459,3; 682 843,35; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 162; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3; 1 537 312,94; 505 670,20; 0; 0,00; 225,0; 301 697,45; 136,0; 123 369,87; 408,0; 606 575,42; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 163; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4; 1 577 132,19; 506 103,02; 0; 0,00; 251,1; 336 694,36; 139,2; 126 272,69; 409,0; 608 062,12; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 164; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8; 741 348,50; 527 642,78; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 141,4; 128 268,38; 0,0; 0,00; 58; 85 437,34; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 165; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9; 2 176 255,87; 659 976,96; 0; 0,00; 356,9; 478 559,20; 0,0; 0,00; 698,0; 1 037 719,71; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 166; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16; 1 977 548,05; 634 574,71; 0; 0,00; 303,7; 721 122,22; 30,0; 27 213,94; 400,0; 594 637,18; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 167; г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68; 2 243 159,30; 361 487,73; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 1 720,0; 1 881 671,57; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 168; г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3; 1 434 440,65; 1 380 012,77; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 60,0; 54 427,88; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 169; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24; 1 686 631,41; 96 747,43; 0; 0,00; 375,0; 890 538,21; 0,0; 0,00; 470,4; 699 345,77; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 170; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а; 3 837 428,81; 944 763,73; 0; 0,00; 590,2; 1 401 588,40; 214,6; 194 670,40; 872,0; 1 296 406,28; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 171; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40; 1 817 104,17; 1 162 155,31; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 722,0; 654 948,86; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 172; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41; 6 735 614,49; 1 971 209,82; 0; 0,00; 1 158,6; 2 751 406,84; 0,0; 0,00; 1 354,0; 2 012 997,83; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 173; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45; 2 517 090,54; 592 142,52; 0; 0,00; 460,0; 1 092 393,53; 0,0; 0,00; 560,0; 832 554,49; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 174; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а; 727 649,70; 62 714,51; 0; 0,00; 280,0; 664 935,19; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 175; г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3; 8 341 428,13; 5 415 205,07; 0; 0,00; 738,0; 989 567,64; 239,1; 216 895,12; 1 572,0; 1 719 760,30; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 176; г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4; 1 691 460,58; 1 540 876,77; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 166,0; 150 583,81; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 177; г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5; 1 145 135,89; 920 711,58; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 247,4; 224 424,31; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 178; г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6; 1 550 191,06; 0,00; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 1 417,0; 1 550 191,06; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 179; г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9; 3 412 974,17; 581 857,71; 0; 0,00; 770,9; 1 033 682,51; 0,0; 0,00; 1 643,0; 1 797 433,95; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 180; г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87; 2 377 791,26; 1 015 778,99; 0; 0,00; 590,0; 791 117,76; 0,0; 0,00; 384,0; 570 894,51; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 181; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1; 2 294 811,18; 571 047,86; 0; 0,00; 334,0; 793 172,70; 67,1; 60 868,52; 585,0; 869 722,10; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. 182; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3; 2 395 379,99; 641 394,57; 0; 0,00; 333,5; 791 866,57; 65,8; 59 689,25; 607,0; 902 429,60; 0,0; 0,00; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,00. 183; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9; 2 576 253,80; 639 929,01; 0; 0,00; 333,0; 790 797,93; 154,9; 140 514,65; 676,0; 1 005 012,21; 0,0; 0,00; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,00. 184; г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1; 1 363 475,80; 127 836,56; 0; 0,00; 253,0; 600 816,44; 0,0; 0,00; 427,0; 634 822,80; 0,0; 0,00; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,00. 185; г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33; 1 926 624,34; 1 277 118,26; 0; 0,00; 0,0; 0,00; 716,0; 649 506,08; 0,0; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,00. Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск; 126 411 229,94; 42 293 063,46; 0,0; 0,00; 19 677,16; 39 889 594,53; 6 493,23; 5 890 212,75; 27 694,30; 38 190 611,53; 100,30; 147 747,67; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по МО: город - курорт Пятигорск; 365 675 118,87; 81 313 248,39; 0,0; 0,00; 62 540,30; 147 624 858,74; 13 689,83; 12 738 803,63; 74 873,80; 115 952 067,45; 4 967,10; 8 046 140,66; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

Таблица 2.2.

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |  | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 216 856,48 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 147 784,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 072,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 394 255,68 | 42,0 | 94 731,58 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 792,88 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 82,0 | 104 051,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 357 676,56 | 18,0 | 38 680,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 | 53 780,86 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 123 115,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 261 293,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 164 836,00 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 96 457,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 391 777,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 69,0 | 196 098,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 195 679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 205 515,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 91 835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 338 887,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 75,0 | 213 150,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 125 737,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 186 656,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 58 766,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 194 198,78 | 9,0 | 21 431,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 35 016,50 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 33,0 | 52 491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 504 077,02 | 40,0 | 79 939,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 68 272,44 | 82,0 | 233 044,00 | 0,0 | 0,00 | 92,0 | 122 821,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 324 551,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 55,0 | 68 771,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 176 664,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 48 774,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 105 737,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7,0 | 19 894,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 85 843,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 211 386,06 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 286,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 242 242,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 71 722,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 282 167,92 | 28,0 | 58 254,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,0 | 37 167,64 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 58 856,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 375 852,98 | 18,0 | 38 606,06 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,0 | 66 721,92 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 100 005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 55 668,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 668,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 183 584,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 47,0 | 133 574,00 | 0,0 | 0,00 | 28,0 | 50 010,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 611 079,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 320,0 | 468 979,20 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А, Б | 308 400,56 | 7,0 | 9 804,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 186,96 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 84 469,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 388 331,32 | 16,0 | 29 746,62 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 32 046,44 | 85,0 | 241 570,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 84 968,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 270 488,32 | 64,0 | 116 615,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 42 630,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 111 243,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 253 349,94 | 35,0 | 66 710,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 38 770,08 | 26,0 | 73 892,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 73 977,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 269 537,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 70 597,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 446 492,20 | 28,0 | 56 202,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 70 145,10 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 121 204,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 325 833,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 98 473,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 490 727,80 | 48,0 | 86 687,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 89 964,38 | 78,0 | 221 676,00 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 92 399,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 316 456,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 117 516,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1 249 302,18 | 56,0 | 99 003,18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,0 | 112 363,14 | 92,0 | 261 464,00 | 332,0 | 628 775,98 | 134,0 | 147 695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 359 823,42 | 24,0 | 41 452,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27,0 | 52 675,20 | 55,0 | 156 310,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 109 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 87,0 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 393 257,38 | 12,0 | 20 832,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 29 278,16 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 115 786,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 329 346,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 67,0 | 190 414,00 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 138 932,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 382 211,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 154 851,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 529 898,72 | 18,0 | 44 272,42 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 90 207,46 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 139 638,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 439 870,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 278 516,00 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 161 354,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 278 672,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 79 732,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 441 516,40 | 16,0 | 30 043,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,0 | 82 839,54 | 81,0 | 230 202,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 98 430,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 525 969,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 131,0 | 372 302,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 153 667,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 96 160,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14,0 | 39 788,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 266 301,64 | 24,0 | 40 911,78 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,0 | 70 064,86 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 70 065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 313 923,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 114 983,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 14 758 151,88 | 503,00 | 973 924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 1 184 817,12 | 2 604,00 | 7 400 568,00 | 652,00 | 1 097 755,18 | 3 345,00 | 4 101 086,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 729 889,63 | 48,0 | 67 230,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 91 121,97 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 66 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 117 007,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 46 542,03 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 67 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 145 961,01 | 28,0 | 39 217,93 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,0 | 53 154,48 | 24,0 | 46 542,03 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 7 046,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 68 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 947 898,06 | 0,0 | 0,00 | 189 837,44 | 100,0 | 189 837,44 | 0 | 0,00 | 100,0 | 189 837,44 | 72,0 | 139 626,08 | 235,2 | 344 742,86 | 119,0 | 83 854,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 217 196,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 217 196,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 742 573,47 | 48,0 | 67 230,73 | 45 560,99 | 24,0 | 45 560,99 | 0 | 0,00 | 24,0 | 45 560,99 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 313 333,47 | 15,0 | 21 009,60 | 15 187,00 | 8,0 | 15 187,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 92,0 | 178 411,11 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 68 351,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 643 057,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,0 | 148 073,20 | 33,0 | 63 995,29 | 271,0 | 397 165,81 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 2 318 877,60 | 225,0 | 315 144,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225,0 | 427 134,24 | 126,0 | 244 345,65 | 860,0 | 1 260 378,60 | 102,0 | 71 875,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 74 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 290 887,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 290 887,67 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 75 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 155 140,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 155 140,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 76 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 239 139,99 | 19,0 | 26 612,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,0 | 45 560,99 | 15,0 | 29 088,77 | 71,0 | 104 054,51 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 128 252,04 | 30,0 | 42 019,21 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 | 47 459,36 | 12,0 | 23 271,01 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 15 502,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 322 791,58 | 200,0 | 280 128,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 42 663,53 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 189 284,23 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 76 807,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 139 523,92 | 9,0 | 12 605,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 22 780,49 | 17,0 | 32 967,27 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 101 146,19 | 19,0 | 26 612,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,0 | 34 170,74 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 16,0 | 11 274,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40 | 139 579,91 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 62 009,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 726 791,20 | 48,0 | 67 230,73 | 38 726,84 | 20,4 | 38 726,84 | 0 | 0,00 | 20,4 | 38 726,84 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 95,0 | 66 942,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 180 556,81 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 31,0 | 60 116,79 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 173 420,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 100 841,06 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 72 579,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 140 983,44 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 69 813,04 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 133 942,65 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 132 648,41 | 16,0 | 22 410,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 30,0 | 58 177,53 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 14 093,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 362 911,17 | 64,0 | 89 640,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81,8 | 155 287,03 | 28,5 | 55 268,66 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 566 782,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 163 260,20 | 29,0 | 56 238,28 | 211,0 | 309 232,42 | 54,0 | 38 051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 89 640,97 | 64,0 | 89 640,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 817 042,79 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 412,0 | 798 971,48 | 1 377,0 | 2 018 071,31 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 391 171,02 | 43,0 | 60 227,53 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 38 785,02 | 158,0 | 231 557,93 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 193 220,27 | 8,0 | 11 205,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 18 983,74 | 55,0 | 106 658,81 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 600 061,79 | 51,0 | 71 432,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,0 | 96 817,09 | 36,0 | 69 813,04 | 197,0 | 288 714,63 | 104,0 | 73 284,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 197 948,97 | 120,0 | 168 076,83 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 474 593,60 | 250,0 | 484 812,79 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 594 179,46 | 32,0 | 44 820,49 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 98,0 | 190 046,61 | 164,0 | 240 351,27 | 88,0 | 62 009,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 194 933,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,0 | 127 990,58 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 66 942,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 85 630,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 66 237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 417 675,61 | 60,0 | 84 038,41 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,0 | 62 056,04 | 168,0 | 246 213,49 | 36,0 | 25 367,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 166 237,89 | 54,0 | 75 634,57 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 16 911,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 324 720,67 | 51,0 | 71 432,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 23,0 | 44 602,78 | 55,0 | 80 605,61 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 315 341,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 246 284,90 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 520 477,14 | 95,0 | 133 060,82 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 163 260,20 | 52,0 | 100 841,06 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 123 315,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 533 294,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 275,0 | 533 294,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 369 841,49 | 40,0 | 56 025,61 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 94 918,72 | 70,0 | 135 747,58 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 83 149,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 228 132,35 | 18,0 | 25 211,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 44,0 | 85 327,05 | 0,0 | 0,00 | 113,0 | 79 626,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 98 314,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 78 921,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 75 765,11 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 83 347,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 85 461,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 106 722,63 | 6,0 | 8 403,84 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,0 | 17 085,37 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 100 544,17 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,6 | 27 716,27 | 18,0 | 34 906,52 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 16 911,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 106 938,24 | 6,0 | 8 403,84 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 187,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 124 071,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 69 813,04 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 169 986,95 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 31,0 | 60 116,79 | 0,0 | 0,00 | 83,0 | 58 486,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 020 127,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 158,0 | 306 401,68 | 487,0 | 713 726,02 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 138 170,59 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 578 900,31 | 65,0 | 91 041,61 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,0 | 123 394,34 | 28,0 | 54 299,03 | 190,0 | 278 455,74 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 707 340,59 | 48,0 | 67 230,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 91 121,97 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 453 523,97 | 135,0 | 189 086,43 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,0 | 256 280,54 | 75,0 | 145 443,84 | 530,0 | 776 744,95 | 122,0 | 85 968,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 24 262 033,05 | 1 710,00 | 2 395 094,74 | 289 312,27 | 152,40 | 289 312,27 | 0,00 | 0,00 | 1 654,80 | 3 141 429,97 | 3 442,50 | 6 675 872,15 | 6 126,23 | 8 978 336,23 | 3 948,00 | 2 781 987,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 049 720,66 | 97,0 | 135 862,08 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,0 | 174 650,04 | 68,0 | 193 256,00 | 348,0 | 510 014,88 | 51,0 | 35 937,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 127 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 128 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 547 655,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 420 817,50 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 129 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 547 655,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 420 817,50 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 420 922,95 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 168,0 | 325 794,19 | 0,0 | 0,00 | 135,0 | 95 128,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 894 045,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,0 | 155 666,70 | 80,0 | 155 140,09 | 372,0 | 545 187,02 | 54,0 | 38 051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 270 919,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 207 499,87 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 628 206,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,0 | 225 906,55 | 53,0 | 102 780,31 | 126,0 | 184 660,12 | 163,0 | 114 859,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 596 230,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,0 | 129 089,46 | 58,0 | 112 476,57 | 242,0 | 354 664,68 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 640 567,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 36,0 | 69 813,04 | 278,1 | 407 571,27 | 33,0 | 23 253,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 722 065,90 | 258,0 | 361 365,18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 186,0 | 360 700,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 263 738,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 136,0 | 263 738,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1 459 768,52 | 0,0 | 0,00 | 280 105,14 | 147,6 | 280 105,14 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 33,0 | 63 995,29 | 556,2 | 815 127,88 | 29,0 | 20 435,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 395 607,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 204,0 | 395 607,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 658 719,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 41,0 | 79 509,30 | 278,1 | 407 571,27 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 658 719,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 41,0 | 79 509,30 | 278,1 | 407 571,27 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 146 817,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 147,0 | 285 069,92 | 588,0 | 861 747,23 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 2 995 385,75 | 417,0 | 584 066,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,0 | 761 248,13 | 231,0 | 447 967,02 | 751,0 | 1 100 632,94 | 144,0 | 101 470,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 236 266,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,0 | 402 455,37 | 111,0 | 215 256,88 | 386,0 | 565 704,81 | 75,0 | 52 849,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 2 327 248,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,0 | 706 195,27 | 208,0 | 403 364,24 | 765,0 | 1 121 150,73 | 137,0 | 96 538,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 147 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 151 700,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 278 885,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 62,0 | 120 233,57 | 556,2 | 815 127,88 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 113 839,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 26,0 | 50 420,53 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 195 872,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,5 | 74 985,79 | 26,0 | 50 420,53 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 407 482,87 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 151 869,95 | 55,0 | 106 658,81 | 80,0 | 117 244,52 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 63 419,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 240 296,87 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 77,0 | 149 322,34 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 90 974,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 261 532,75 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 67,0 | 129 929,83 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 242 652,85 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 46,0 | 89 205,55 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 77 512,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 335 232,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 46,0 | 89 205,55 | 91,0 | 133 365,64 | 106,0 | 74 693,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 251 200,88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 36,0 | 69 813,04 | 45,0 | 65 950,04 | 83,0 | 58 486,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 505 670,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 98,0 | 190 046,61 | 164,0 | 240 351,27 | 26,0 | 18 321,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 506 103,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,0 | 58 849,61 | 98,0 | 190 046,61 | 163,0 | 238 885,71 | 26,0 | 18 321,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 527 642,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 186 168,11 | 233,0 | 341 474,67 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 659 976,96 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,0 | 193 634,19 | 40,0 | 77 570,05 | 222,0 | 325 353,55 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 634 574,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 34,0 | 65 934,54 | 278,1 | 407 571,27 | 30,0 | 21 139,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 361 487,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 121,0 | 234 649,39 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 380 012,77 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 68,0 | 131 869,08 | 556,2 | 815 127,88 | 217,0 | 152 910,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 96 747,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 23,0 | 44 602,78 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 944 763,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 128,0 | 248 224,15 | 432,0 | 633 120,41 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 162 155,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 68,0 | 131 869,08 | 703,0 | 1 030 286,23 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 971 209,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,0 | 489 780,59 | 172,0 | 333 551,20 | 714,0 | 1 046 407,35 | 144,0 | 101 470,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 592 142,52 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,0 | 482 187,10 | 20,0 | 38 785,02 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 62 714,51 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 5 415 205,07 | 0,0 | 0,00 | 1 849 016,66 | 974,0 | 1 849 016,66 | 0 | 0,00 | 974,0 | 1 849 016,66 | 290,0 | 562 382,84 | 674,0 | 987 785,09 | 237,0 | 167 003,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 540 876,77 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,0 | 575 207,44 | 0,0 | 0,00 | 594,0 | 870 540,57 | 135,0 | 95 128,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 920 711,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,0 | 920 711,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 581 857,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 235,0 | 455 724,02 | 0,0 | 0,00 | 179,0 | 126 133,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 015 778,99 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 474 593,60 | 250,0 | 484 812,79 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 571 047,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 282,0 | 413 286,94 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 641 394,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 330,0 | 483 633,65 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 639 929,01 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 329,0 | 482 168,09 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 127 836,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,5 | 50 306,92 | 12,0 | 23 271,01 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 277 118,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 156,0 | 302 523,18 | 665,0 | 974 595,08 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 42 293 063,46 | 675,00 | 945 432,16 | 2 129 121,80 | 1 121,55 | 2 129 121,80 | 0,00 | 0,00 | 5 026,49 | 9 542 159,92 | 4 887,00 | 9 477 120,42 | 11 731,97 | 17 193 865,06 | 4 265,00 | 3 005 364,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 81 313 248,39 | 2 888,00 | 4 314 451,88 | 2 418 434,07 | 1 273,95 | 2 418 434,07 | 0,00 | 0,00 | 7 292,29 | 13 868 407,01 | 10 933,50 | 23 553 560,57 | 18 510,20 | 27 269 956,47 | 11 558,00 | 9 888 438,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2017 | город - курорт Пятигорск | 28 296,12 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 448 678,20 | 130 448 678,20 |
| 2018 | город - курорт Пятигорск | 47 290,31 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 815 210,73 | 108 815 210,73 |
| 2019 | город - курорт Пятигорск | 64 466,43 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 411 229,94 | 126 411 229,94 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 140 052,86 | 5 032 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 365 675 118,87 | 365 675 118,87 |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                                                                                                    В.Г. Косых