- «Реформа ЖКХ»

- «Как подготовить многоквартирный дом к зиме?»

Подготовка дома к зиме является важнейшим мероприятием по обеспечению сохранности общего имущества многоквартирного дома (далее - МКД), поэтому в ее проведении, прежде всего, должны быть заинтересованы собственники жилья.

В зависимости от способа управления МКД обязанность по подготовке дома к прохождению очередного отопительного периода возлагается на:

- управляющую компанию, обслуживающую МКД;

- собственников МКД при непосредственном управлении;

- ТСЖ, ЖСК.

Финансирование осуществляется за счет средств собственников («Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491).

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях должен быть составлен с учетом результатов весеннего осмотра жилых зданий и недостатков, выявленных в прошедший зимний период. Графики начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной и теплового узла следует обсудить и утвердить на общем собрании работников управляющей организации совместно с представителями домовых комитетов, а также установить контроль за их соблюдением.

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные, а также органы жилищного надзора.

Таким образом, в настоящее время собственникам жилищного фонда совместно с эксплуатирующей либо управляющей организацией следует провести осмотр многоквартирного дома, и в целях ликвидации выявленных в ходе весеннего осмотра недостатков и дефектов, в обязательном порядке сформировать План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях на очередной отопительный период, после чего направить его для утверждения в орган местного самоуправления.

Обращаем внимание собственников помещений в многоквартирных домах, что в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила № 103) потребители тепловой энергии, в том числе жилые многоквартирные дома должны быть готовы к прохождению очередного отопительного сезона не позднее 15 сентября текущего года.

Работа по подготовке дома к зиме проводится подрядной организацией по обслуживанию жилых зданий и их инженерного оборудования. Это либо ресурсоснабжающая организация, с которой заключен договор поставки ресурсов, либо другая специализированная организация на усмотрение жителей.

Городские специализированные предприятия, в собственности, аренде или в хозяйственном ведении которых находятся сооружения тепловодоснабжения и инженерные сети, несут ответственность за качество и сроки их приведения в полностью рабочее состояние к отопительному сезону.

В квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на проведение работ по подготовке к отопительному периоду предусматриваются по строке «Содержание общего имущества».

По результатам проделанных работ проводится оценка готовности МКД к отопительному сезону. Осуществляется она путем проведения органами местного самоуправления поселений, городских округов соответствующих проверок.

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил № 103:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии, в состав комиссии включаются по согласованию представители Ростехнадзора, жилищной инспекции и теплоснабжающей организации.

Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт).

В акте содержатся следующие выводы по итогам проверки:

- объект проверки (многоквартирный дом) готов к отопительному периоду;

- объект проверки (многоквартирный дом) будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки (многоквартирный дом) не готов к отопительному периоду.

Внимание: все акты утверждаются комиссией и сдаются до 15 сентября текущего года.

Оригинал акта проверки хранится в администрации муниципального образования, копии – в управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или у собственников жилья (при непосредственном управлении).

В целях своевременной подготовки собственниками помещений многоквартирных домов к отопительному сезону, сообщаем о необходимости предоставления в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» оформленных Планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях на очередной отопительный период.

В случае возникновения вопросов при заполнении указанного документа, ответственные лица (представители управляющих (обслуживающих) организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, собственники многоквартирных домов) могут обратиться в отдел городского хозяйства МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, площадь Ленина, д.2, (здание Администрации города Пятигорска), 6 этаж, 602 каб.

Должностные  лица   и  контактный  телефон:  Бельчиков Олег Владимирович,     тел. 39-30-13.

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»